|  |
| --- |
| **玉泉校区** |
| **日程** | **具体地址** | **只** | **数** | **维修项目** |
| **箱** | **池** | **换浮球** | **加水箱盖** |
| **2015年10月24日** | 新工控所（40T、30T） | 2 |  |  |  |
| 石虎村（25T/只） | 2 |  |  |  |
| 新高分子楼（12T） | 1 |  |  |  |
| 邵科馆（30T） | 1 |  |  |  |
| 第九教学大楼（箱61.3T，池100T） | 1 | 1 |  |  |
| 曹光彪大楼（40T/只） | 3 |  |  |  |
| 老工控所（35T） | 1 |  |  |  |
| 第十教学大楼（67T/只） | 3 |  |  |  |
| 欧阳纯美楼（20.8T） | 1 |  |  |  |
| 物理系楼 | 1 |  |  |  |
| 第八教育楼化学系（50T） | 1 |  |  |  |
| 电机工程楼（40T） | 1 |  |  |  |
| 低温研究所（30T） | 1 |  |  |  |
| 永谦楼（12T） | 1 |  |  |  |
| 能源工程学院（40T） | 1 |  |  |  |
| 先控楼（12T） | 1 |  |  |  |
| 出版社楼（20T） | 1 |  |  |  |
| 经济学院（外经贸大楼）（300T）（45T） | 1 |  |  |  |
| 高分子楼（20T） | 1 |  |  |  |
| 信电楼（30T） | 1 |  |  |  |
| 微电子（17.5T） | 1 |  |  |  |
| **2015年10月25日** | 高数楼（42T） | 1 |  |  |  |
| 逸夫工商管理楼（20T） | 1 |  |  |  |
| 生物大楼（30T，30T） | 2 |  |  |  |
| 行政办公楼（30T） | 1 |  |  |  |
| 学生活动中心（18T） | 1 |  |  |  |
| 航天科技楼（150T） |  | 1 |  |  |
| 生物大楼（18.5T） | 1 |  |  |  |
| 水利实验室（12T） | 1 |  |  |  |
| 土木科技大楼（26T） | 1 |  |  |  |
| 建安公司校宿舍（15T） | 1 |  |  |  |
| 建发后，房产科临时宿舍（12T/只） | 3 |  |  |  |
| 浙大机械楼（15T） | 1 |  |  |  |
| 教三楼上下各1只（12T/只） | 2 |  |  |  |
| 第七教学楼（箱35T）（池30T） | 1 | 1 |  |  |
| 图书馆（35T）（50T） | 2 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **玉泉校区** |
| **日程** | **具体地址** | **只** | **数** | **维修项目** |
| **箱** | **池** | **换浮球** | **加水箱盖** |
| **2015年10月25日** | 热能所洁净楼、老楼（36T/只） | 2 |  |  |  |
| 铸工实验楼（18T） | 1 |  |  |  |
| 现代工程研究所（15T） | 1 |  |  |  |
| 新生物楼 | 1 |  |  |  |
| **2015年10月26日** | 十五舍（39T） | 1 |  |  |  |
| 十三舍（39T） | 1 |  |  |  |
| 二十舍（15.5T） | 1 |  |  |  |
| 二十一舍（15.5T） | 1 |  |  |  |
| 二十二舍（15.5T） | 1 |  |  |  |
| 二十三舍（12T/只） | 5 |  |  |  |
| 二十四舍（12T/只） | 5 |  |  |  |
| 五舍（87T） | 1 |  |  |  |
| 六舍（87T） | 1 |  |  |  |
| 八舍（15T/只） | 3 |  |  |  |
| 十二舍（35T） | 1 |  |  |  |
| 十四舍（39T） | 1 |  |  |  |
| 三十二舍（35T/只） | 3 |  |  |  |
| **2015年10月27日** | 学生B型公寓27幢 | 2 |  |  |  |
| 学生B型公寓28幢 | 2 |  |  |  |
| 学生B型公寓29幢 | 2 |  |  |  |
| 十八舍（54T） | 1 |  |  |  |
| 十九舍（54T） | 1 |  |  |  |
| 一舍（25T） | 1 |  |  |  |
| 十一舍（30.8T/只） | 2 |  |  |  |
| 十六舍（54T） | 1 |  |  |  |
| 十七舍（54T） | 1 |  |  |  |
| 学生公寓A楼三十舍（20T） | 1 |  |  |  |
| 学生公寓A楼三十一舍（20T） | 1 |  |  |  |